***PIEDĀVĀJUMS NO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***(Iesniegts \_\_\_\_/ \_\_\_\_/ 2017)***

Tirgus izpēte par elektroinstalācijas nomaiņu Krāslavas teritoriālajā struktūrvienībā

*Līgums līdz 31/07/2017.*Iesniegt cenas **€ bez PVN.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pasūtītājs: Rīgas Valsts Tehnikums** | **Elektroinstalācijas nomaiņa** |  |  |  |  |  |
| **Izpildītājs:**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Objekts: Krāslavas kokapstrādes mācību centrs** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Adrese: Artilērijas iela 4, Krāslava** | **Tāme Nr.1** |  |  | **Tāmes izmaksas kopā, bez PVN:** |  |  |  |
| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | **Vienības izmaksas, Eur** | **Kopējas izmaksas, Eur** |  |
| Darba alga, Eur | Materiāli, Eur | Mehānismi, Eur | Kopā, Eur | Darba alga, Eur | Materiāli, Eur | Mehānismi, Eur | Kopā, Eur |  |
| 1 | Gaismeklis TSV-0.6 36w LED uzstādīšana | gab | 51 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Gaismeklis TCSO@@ 2x LED uzstādīšana | gab | 23 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Vads YDYp 3X1.5 ievilkšana | m | 170 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Vads YDYp 3X2.5 ievilkšana | m | 160 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Rozete 3f uzstādīšana | gab | 14 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Rozete 1f uzstādīšana | gab | 35 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Slēdzis z/a 220 v uzstādīšana | m2 | 25 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Gaismekļu (Led panelis) uzstādīšana | gab | 5 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Kabelis NYY 4x10 nomaiņa | m | 30 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Sadales skapju nomaiņa | gab | 5 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Automāts 3f 20A nomaiņa | gab | 6 |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   | *Kopā bez PVN:* |   |  |  |  |  |  |
|   | *Autotransporta izdevumi:* |  |   |  |  |  |  |
|   | *Peļņai:* |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |
|   | *KOPĀ:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | **PVN 21%:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Pavisam KOPĀ bez PVN:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Par sevi, ieceres: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Papildus pakalpojumi:** ( atlaides citām precēm %, piegādes nosacījumi, apmaksas veids (priekšapmaksa/pēcapmaksa))