***PIEDĀVĀJUMS NO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***(Iesniegts \_\_\_\_/ \_\_\_\_/ 2017)***

Tirgus izpēte par elektroinstalācijas nomaiņu Krāslavas teritoriālajā struktūrvienībā

*Līgums līdz 31/07/2017.*Iesniegt cenas **€ bez PVN.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pasūtītājs: Rīgas Valsts Tehnikums** | | **Elektroinstalācijas nomaiņa** | | | |  |  |  |  | |  | | |
| **Izpildītājs:** | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
| **Objekts: Krāslavas kokapstrādes mācību centrs** | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
| **Adrese: Artilērijas iela 4, Krāslava** | | **Tāme Nr.1** | |  |  | **Tāmes izmaksas kopā, bez PVN:** | | | |  | |  |  | |
| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | **Vienības izmaksas, Eur** | | | | **Kopējas izmaksas, Eur** | | | | |  | |
| Darba alga, Eur | Materiāli, Eur | Mehānismi, Eur | Kopā, Eur | Darba alga, Eur | Materiāli, Eur | | Mehānismi, Eur | Kopā, Eur |  | |
| 1 | Gaismeklis TSV-0.6 36w LED uzstādīšana | gab | 51 |  | 0.00 |  |  |  |  | |  |  |  | |
| 2 | Gaismeklis TCSO@@ 2x LED uzstādīšana | gab | 23 |  | 0.00 |  |  |  |  | |  |  |  | |
| 3 | Vads YDYp 3X1.5 ievilkšana | m | 170 |  | 0.00 |  |  |  |  | |  |  |  | |
| 4 | Vads YDYp 3X2.5 ievilkšana | m | 160 |  | 0.00 |  |  |  |  | |  |  |  | |
| 5 | Rozete 3f uzstādīšana | gab | 14 |  | 0.00 |  |  |  |  | |  |  |  | |
| 6 | Rozete 1f uzstādīšana | gab | 35 |  | 0.00 |  |  |  |  | |  |  |  | |
| 7 | Slēdzis z/a 220 v uzstādīšana | m2 | 25 |  | 0.00 |  |  |  |  | |  |  |  | |
| 8 | Gaismekļu (Led panelis) uzstādīšana | gab | 5 |  | 0.00 |  |  |  |  | |  |  |  | |
| 9 | Kabelis NYY 4x10 nomaiņa | m | 30 |  | 0.00 |  |  |  |  | |  |  |  | |
| 10 | Sadales skapju nomaiņa | gab | 5 |  | 0.00 |  |  |  |  | |  |  |  | |
| 11 | Automāts 3f 20A nomaiņa | gab | 6 |  | 0.00 |  |  |  |  | |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
|  | *Kopā bez PVN:* | | | | | |  |  |  | |  |  |  | |
|  | *Autotransporta izdevumi:* | | | | | |  |  |  | |  |  |  | |
|  | *Peļņai:* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
|  | *KOPĀ:* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
|  | **PVN 21%:** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |
|  | **Pavisam KOPĀ bez PVN:** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |

**Par sevi, ieceres: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Papildus pakalpojumi:** ( atlaides citām precēm %, piegādes nosacījumi, apmaksas veids (priekšapmaksa/pēcapmaksa))