„Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana dienesta viesnīcas ēkai Zeļļu ielā 8, Limbažos un mācību korpusa ēkai Zeļļu ielā 9, Limbažos, Limbažu novadā”

(Id. Nr. RVT 2018/17)

Pasūtītājs sniedz šādas atbildes un skaidrojošu informāciju uz uzdotajiem jautājumiem:

- JAUTĀJUMS

Lokālajās tāmēs 1-2 Zeļļu ielā 8 un Zeļļu ielā 9 norādīts stipri par maz nepieciešamais kokmateriāls lai izbūvētu atbilstošo jumta mezglu kas norādīts lapās Zeļļu ielā 8 AR-14 un Zeļļu ielā 9 lapā AR-20. Lūdzu pārskatiet darbu apjomus un izlabojiet nepieciešamos daudzumus.

| 4 | 13-00000 | Siltumizloācijas ieklāšana, pārklājot šuves, 4 . Kārtas | m2 | 2133,15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Akmens vates apaksklajs λ≤0,037W/mK 160mm | m2 | 2239,81 |
|  |  | Akmens vates apaksklajs λ≤0,037W/mK 160mm | m2 | 2239,81 |
|  |  | Akmens vates apaksklajs λ≤0,037W/mK 50mm | m2 | 2351,8 |
|  |  | Akmens vates virslānis λ≤0,037W/mK 30mm | m2 | 2239,81 |
|  |  | Dībeļi vates stiprināšanai | gab | 10665,8 |
|  |  | Kokmateriāls | m3 | 4,8 |

| 4 | 13-00000 | Siltumizloācijas ieklāšana, pārklājot šuves, 3 . Kārtas | m2 | 651,78 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Akmens vates apaksklajs λ≤0,037W/mK 160mm | m2 | 684,37 |
|  |  | Akmens vates apaksklajs λ≤0,037W/mK 160mm | m3 | 684,37 |
|  |  | Akmens vates apaksklajs λ≤0,037W/mK 50mm | m2 | 684,37 |
|  |  | Akmens vates virslānis λ≤0,037W/mK 30mm | m2 | 718,59 |
|  |  | Dībeļi vates stiprināšanai | gab | 3258,90 |
|  |  | Kokmateriāls | m3 | 0,50 |

ATBILDE:

Norādītie apjomi ir atbilstoši. Lūdzam, sagatavojot piedāvājumu, ievērot norādītos darbu apjomus!

- JAUTĀJUMS

Lokālajās tāmēs 1-2 Zeļļu ielā 8 un Zeļļu ielā 9 ir norādīts pārāk liels grunts patēriņš. Lūdzu koriģēt apjomus.

| 8 | 21-00000 | Skursteņu dekoratīvais apmetums | m2 | 10,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zemapmetuma grunts | kg | 362 |
|  |  | Apmetums | kg | 45,45 |

| 8 | 21-00000 | Skursteņu dekoratīvais apmetums | m2 | 36,80 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zemapmetuma grunts | kg | 362,25 |
|  |  | Apmetums | kg | 165,60 |

ATBILDE:

Lūdzam skatīt 2018.gada 24.oktobrī publicētos apjomu precizējumus.

- JAUTĀJUMS

Lokālajās tāmēs 1-2 Zeļļu ielā 8 un Zeļļu ielā 9 paredzēta jumta seguma attīrīšana. Tas nozīmē tikai ka jāattīra jumta segums, bez jumta seguma demontāžas?

ATBILDE:

Lūdzam skatīt 2018.gada 24.oktobrī publicētās atbildes/skaidrojumus uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem.

- JAUTĀJUMS

Projektā jumta plānos parādīts ka jāiztīra esošie ventilācijas izvadi, bet darbu apjomos par to nekas nav minēts. Vai paredzēt esošo ventilācijas izvadu tīrīšanu?

ATBILDE:

Saskaņā ar projektu plāniem, esošie ventilācijas izvadi nav jātīra!

- JAUTĀJUMS

Ne projektā ne darbu apjomos nav norādīti lietus ūdens noteksistēmu diametri. Lūdzam precizēt šos izmērus.

ATBILDE:

Notekrenes diametrs - 150mm, notekcaurules diametrs - 90mm.