APSTIPRINĀTS

PIKC "Rīgas Valsts tehnikums"

iepirkuma komisijas

2015. gada 30. decembra sēdē

protokols Nr. 2

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

/V.Leitāns/

**Iepirkuma**

**„Apkures, ūdensapgādes, kanalizācijas avārijas seku**

**novēršana un apkope”**

**nolikums**

**Identifikācijas Nr. RVT2015/43**

(izstrādāts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu)

Rīga, 2015

**I.VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA**

# Iepirkuma mērķis un piemērojamā procedūra

* 1. Iepirkuma procedūra tiek veikta Publisko iepirkumu likuma 82. panta noteiktajā kārtībā, ievērojot Publisko iepirkumu likuma un šī nolikuma (turpmāk tekstā – Nolikums) noteikumus.
	2. Iepirkuma procedūras mērķis ir noteikt izdevīgāko piedāvājumu PIKC "Rīgas Valsts tehnikums” apkures, ūdensapgādes, kanalizācijas avārijas seku novēršanas un apkopes darbiem, kas tiks izvēlēts atbilstoši Nolikumā noteiktiem vērtēšanas kritērijiem.

# Iepirkuma identifikācijas numurs

RVT2015/43

1. **Pasūtītājs**
	1. Pasūtītājs ir Profesionālās izglītības kompetences centrs ”Rīgas Valsts tehnikums" (turpmāk – Tehnikums).
	2. Pasūtītāja rekvizīti:

PIKC "Rīgas Valsts tehnikums"

Reģistrācijas Nr.90000281996

Juridiskā adrese: K.Valdemāra iela 1c, Rīga, LV-1010

Tālrunis: +371 67324146

Bankas rekvizīti:

Valsts kase

Kods: TRELLV22

Konts: LV70TREL2150223009000

* 1. Pasūtītāja kontaktpersona, kura iepirkuma procedūras gaitā sniegs informāciju par iepirkuma priekšmetu:

Artūrs Bērziņš

Tehnikuma Iepirkumu komisijas loceklis

Tālruņa numurs: +371 67324146

e-pasta adrese: kanceleja@rvt.lv

# 4. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

4.1. Piedāvājuma dokumentus ieinteresētā persona iesniedz slēgtā un aizzīmogotā iepakojumā Tehnikumā, Kr. Valdemāra ielā 1c, Rīgā, 2. stāvā 221 .kab. **līdz 2016.gada 12.janvāra, plkst. 10:00.** Piedāvājumu var sūtīt pa pastu ierakstītā vēstulē, piegādāt ar kurjeru vai iesniegt personīgi.

4.2. Piedāvājumi, kas saņemti pēc augstāk minētā termiņa, netiks pieņemti un neatvērtā veidā tiks nosūtīti atpakaļ pretendentam.

1. **Piedāvājuma derīguma termiņš**
	1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir saistošs iesniedzējam līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne ilgāk kā 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas, skaitot no piedāvājumu iesniegšanas beigu dienas.
	2. Pretendentam, kas atzīts par iepirkuma uzvarētāju, piedāvājums ir saistošs līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.
	3. Pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, viņš par to rakstiski paziņo Pasūtītājam.
	4. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar grozīt savu piedāvājumu.

## Papildus informācijas sniegšana

* 1. Visu informāciju par iepirkuma norisi, kā arī atbildes uz ieinteresēto personu jautājumiem komisija sniedz rakstiski.
	2. Ieinteresētā persona jautājumus par nolikumu uzdod rakstiskā veidā, adresējot tos Tehnikuma iepirkumu komisijai un nosūtot tos uz Tehnikuma pasta adresi vai Nolikuma 3.3.punktā norādīto faksu vai e-pastu.
	3. Ja komisija no ieinteresētās personas saņem rakstisku jautājumu par iepirkuma norisi vai Nolikumu, atbildi tā sniedz rakstiskā veidā trīs darba dienu laikā no jautājuma saņemšanas dienas, ja jautājums iesniegts vismaz 3 darba dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa. Uz uzdoto jautājumu atbildes tiks nosūtītas visām ieinteresētajām personām, kas ir saņēmušas Nolikumu. Par jautājuma saņemšanas dienu uzskata pa pastu saņemtās vēstules reģistrācijas datumu, bet pa elektronisko pastu vai pa faksu saņemtajām vēstulēm – saņemšanas datumu darba laikā, kas norādīts attiecīgajā tehniskajā līdzeklī.

# 7. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu

* 1. Piedāvājumu jāiesniedz aizlīmētā un aizzīmogotā iepakojumā, uz kura norādīts:
* Pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;
* Pretendenta nosaukums, reģistrācijas nr., juridiskā adrese, telefona, faksa nr. un e-pasta adrese;
* „Piedāvājums iepirkumam „Apkures, ūdensapgādes, kanalizācijas avārijas seku novēršana un apkope”, identifikācijas numurs RVT2015/43. Neatvērt **līdz 2016.gada 12.janvāra, plkst. 10:00**”.
	1. Visiem dokumentiem jābūt latviešu valodā vai, ja to oriģināli ir svešvalodā, attiecīgajam dokumentam jāpievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecināts tulkojums latviešu valodā. Ja piedāvājumam pievieno dokumentu kopijas, tās apliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
	2. Piedāvājumam ir jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem.
	3. Visiem piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem ar izturīgu diegu vai auklu. Diegiem jābūt stingri nostiprinātiem, uzlīmējot baltu papīra lapu. Šuvuma vietai jābūt apstiprinātai ar pretendenta zīmogu un pretendenta parakstu, jānorāda atšifrēts lappušu skaits. Piedāvājumam jābūt noformētam tā, lai novērstu iespēju nomainīt lapas, nesabojājot nostiprinājumu. Piedāvājumam pievienotais informatīvais materiāls (bukleti, attēli u.tml.) nav jācaurauklo.
	4. Piedāvājuma dokumentu lapām jābūt numurētām.
	5. Piedāvājuma sākumā aiz titullapas jāievieto satura rādītājs. Ja piedāvājums iesniegts vairākos sējumos, satura rādītājs jāsastāda katram sējumam atsevišķi, pirmā sējuma satura rādītājā jānorāda sējumu skaits un lapu skaits katrā sējumā.
	6. Piedāvājumu jāievieto vienā aploksnē. Aploksne jāaizlīmē un kopā ar informatīvajiem materiāliem jāievieto Nolikuma 7.1. apakšpunktā minētajā iepakojumā.
	7. Finanšu un Tehniskais piedāvājums pretendentam jāiesniedz arī CD MS Word vai MS Excel formātā vienā eksemplārā. Radušos pretrunu gadījumā par pamatu tiek ņemta rakstiskā informācija, kas iekļauta piedāvājuma oriģinālā.
	8. Piedāvājuma dokumenti jāsakārto šādā secībā:

7.9.1. pieteikums (1.pielikums);

7.9.2. atlases dokumenti;

7.9.3. finanšu piedāvājums (2.pielikums)

7.9.4. akts par piedalīšanos objekta apskatē (5.pielikums).

* 1. Iepirkuma procedūras pieteikums jāparaksta pretendenta pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai. Ja pretendents ir personu apvienība jebkurā tās formā, pieteikumu jāparaksta katras personas, kas iekļauta personas apvienībā, pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai.
1. **Cita informācija**

8.1. Rīgas objektu (1.daļa) apskates notiks ieinteresētajām personām vienlaicīgi, kas tiks rakstiski apliecināta no pasūtītāju puses par piedalīšanos apskatē (Pielikums Nr.4). Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama, jo objektu apskate tiek rīkota vienu reizi noteiktajā datumā un laikā (sk. Pielikums Nr.4). Pasūtītāja kontaktpersona - **Juris Gurčenoks, tel. 20370670.**

8.2.Laidzes objektu (2.daļa) apskates notiks ieinteresētajām personām vienlaicīgi, kas tiks rakstiski apliecināta no pasūtītāju puses par piedalīšanos apskatē (Pielikums Nr.4). Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama, jo objektu apskate tiek rīkota vienu reizi noteiktajā datumā un laikā (sk. Pielikums Nr.4). Pasūtītāja kontaktpersona **- Juris Kondrovs, tel. 20399607.**

8.3. Limbažu objektu (3.daļa) apskates notiks ieinteresētajām personām vienlaicīgi, kas tiks rakstiski apliecināta no pasūtītāju puses par piedalīšanos apskatē (Pielikums Nr.4). Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama, jo objektu apskate tiek rīkota vienu reizi noteiktajā datumā un laikā (sk. Pielikums Nr.4). Pasūtītāja kontaktpersona - **Mārīte Apine, tel. 29253499.**

8.4. Krāslavas objektu (4.dala) apskates notiks ieinteresētajām personām vienlaicīgi, kas tiks rakstiski apliecināta no pasūtītāju puses par piedalīšanos apskatē (Pielikums Nr.4). Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama, jo objektu apskate tiek rīkota vienu reizi noteiktajā datumā un laikā (sk. Pielikums Nr.4). Pasūtītāja kontaktpersona – **Aivars Andžāns, tel. 26467088.**

8.5. Objektu apskate ir obligāta. Parakstot apliecinājumu par objekta apsekošanu Pretendents apliecina, ka ir klātienē iepazinies un izpētījis Līguma izpildes vietu un Objektu un pilnībā saprot visus apstākļus, kas ietekmē vai varētu ietekmēt līgumcenas noteikšanu un Pakalpojuma izpildi un ir ņēmis vērā šo jautājumu, iesniedzot Pasūtītājam Piedāvājumu.

**II. IEPIRKUMA PRIEKŠMETS**

1. **Informāciju par iepirkuma priekšmetu**
	1. Iepirkuma priekšmets paredz dažādu darbu veikšanu Tehnikumā, Tehnikuma nodaļās Rīgā un struktūrvienībās Ārrīgā saskaņā ar darba apjomiem, kas norādīti Tehniskajā specifikācijā (3.pielikums):

9.2. Iepirkums sadalīts četrās daļās:

 9.2.1. iepirkuma 1. daļa – Apkures, ūdensapgādes, kanalizācijas avārijas seku novēršana un apkope atbilstoši Tehniskajā specifikācijā noteiktajam, Tehnikuma Rīgas nodaļās;

 9.2.2. iepirkuma 2.daļa – Apkures, ūdensapgādes, kanalizācijas avārijas seku novēršana un apkope un elektriķa pakalpojumi atbilstoši Tehniskajā specifikācijai noteiktajam, Tehnikuma Laidzes teritoriālai struktūrvienībai.

 9.2.3. iepirkuma 3.daļa – Apkures, ūdensapgādes, kanalizācijas avārijas seku novēršana un apkope atbilstoši Tehniskajā specifikācijai noteiktajam, Tehnikuma Limbažu teritoriālai struktūrvienībai.

 9.2.4. iepirkuma 4.daļa – Apkures, ūdensapgādes, kanalizācijas avārijas seku novēršana un apkope un elektriķa pakalpojumi atbilstoši Tehniskajā specifikācijai noteiktajam, Tehnikuma Krāslavas teritoriālai struktūrvienībai.

* 1. Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu vai vairākām iepirkuma priekšmeta daļām. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.
	2. Iepirkuma līguma (turpmāk – Līgums) izpildes termiņš ir noteikts **2016.gada 31.decembris** no uzsākšanas dienas vai īsākam pretendenta piedāvātam termiņam.
	3. Tehnikums veiks apmaksu par veiktiem darbiem pēcapmaksas veidā 20 darba dienu laikā pēc to izpildes.

**III. PRASĪBAS PRETENDENTIEM**

**10. Prasības pretendentiem un iesniedzamā informācija:**

10.1. Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā, prasības attiecībā uz pretendenta profesionālo darbību saimniecisko un finansiālo stāvokli, tehniskajām un profesionālajām spējām:

* + 1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem:
			1. ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta kandidāta vai pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam pretendents būs likvidēts;
			2. pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 *euro*;
			3. pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā:
				1. viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav ES dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie ES dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi,
				2. vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas;
				3. pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;
				4. viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav ES dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie ES dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi,
				5. vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas;
				6. pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;
			4. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi 10.1.1.daļas 1., 2., 3., punktā minētie nosacījumi;
		2. Pretendenta speciālistiem ir jābūt kvalificētiem, ar tiesībām veikt Nolikumā norādītos darbus. Pretendentam ir darba līgumi ar sekojošiem speciālistiem:
			1. speciālists sertificēts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanas jomā ar vismaz 3 (trīs) gadu pieredzi;
			2. speciālists sertificēts siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadīšanas jomā ar vismaz 3 (trīs) gadu pieredzi;
			3. speciālists sertificēts ēku būvdarbu vadīšanas jomā;
			4. elektromontieris ar kvalifikācijas apliecību par apmācību strādāt elektroietaisēs ar spriegumu līdz 1000V;
		3. Pretendenta rīcībā ir nepieciešamais tehniskais aprīkojums, instrumenti un materiālus, lai nodrošinātu pakalpojuma izpildi, atbilstoši Tehniskajai specifikācijai. **Pretendents var nodrošināt avārijas dienesta pakalpojumus 24 h diennaktī**
		4. Pretendentam ir apdrošināšanas sabiedrības apliecinājums par iespēju apdrošināt pretendenta civiltiesisko atbildību par 150 000.00 EUR pret Pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem darbu izpildē no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža.
		5. Pretendents ir noteiktajā kārtībā reģistrēts kā komercdarbības veicējs komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā Latvijā vai ārvalstīs;
		6. Pretendentam ir visas nepieciešamās atļaujas un licences, kuras nepieciešamas Iepirkuma nozarē saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, lai veiktu Līguma izpildi un ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā;
		7. Pretendenta vidējais finanšu apgrozījumus katrā no iepriekšējiem trijiem noslēgtajiem finanšu gadiem (par noslēgto finanšu gadu uzskata gadu, par kuru ir sastādīts un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstiprināts gada pārskats) ir trīs reizes lielāks par pretendenta piedāvāto kopējo līgumcenu (bez pievienotās vērtības nodokļa). Ja Pretendents darbojas mazāk, nekā trīs gadus, vidējo finanšu apgrozījumu aprēķina par tā kopējo pastāvēšanas periodu;
		8. Pretendentam ir pieredze vismaz trīs pēc apjoma līdzīgu **sabiedriskas nozīmes objektu, administratīvo ēku, izglītības iestāžu** apsaimniekošanā pēdējo trīs gadu laikā, un ir pozitīvas atsauksmes (vismaz 3 atsauksmes) no pasūtītājiem.

10.2. Lai apliecinātu atbilstību iepriekš minētiem nosacījumiem un prasībām, pretendentam jāiesniedz šādi atlases dokumenti:

* + 1. Pretendenta **pieteikums** dalībai iepirkumā. Pieteikumā norāda pretendenta nosaukumu un rekvizītus, kā arī apliecina, ka attiecībā uz to nepastāv šādi nosacījumi:
* pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;
* pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā:
* viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav ES dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie ES dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi,
* vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas
* visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu ir patiesas.

Ja piedāvājumu kā pretendents iesniedz personālsabiedrības vai personu grupa, tad pieteikumu paraksta visas personas (vai visu personu pilnvarota persona), kas iekļautas sabiedrībā vai grupā un pieteikumā norāda personu, kura pārstāv personu sabiedrību vai grupu iepirkumā, kā arī katras personas atbildības apjomu.

* + 1. Komersanta reģistrācijas apliecība (kopija) vai kompetentās institūcijas izsniegta izziņa par Pretendenta reģistrāciju komercreģistrā vai līdzvērtīgā komercdarbību reģistrējošā iestādē ārvalstīs (ja attiecināms);
		2. Būvkomersantu reģistra izsniegtu apliecības un/vai citu atļauju un licenču kopijas, kuras nepieciešamas Iepirkuma nozarē Līguma izpildei saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;
		3. Pretendenta izziņa par pretendenta finanšu apgrozījumu par katru no iepriekšējiem trijiem noslēgtajiem finanšu gadiem vai, ja pretendents darbojas mazāk kā trīs gadus, izziņa par tā kopējo pastāvēšanas periodu un vidējo finanšu apgrozījumu. Papildus iesniedzams pretendenta peļņas un zaudējuma aprēķina izraksts vai kopija par izziņā uzrādīto periodu;
		4. Sarakstu par atbilstoši Nolikuma prasībai veiktajiem darbiem ne mazāk kā trīs iepriekšējos gados, pievienojot izziņas un vismaz trīs pozitīvas atsauksmes par minētajā sarakstā norādīto darbu izpildi. Šajās izziņās ietver ziņas par attiecīgo darbu apjomu, darbu veidiem, izpildes termiņu un vietu, kā arī par to, vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem un pienācīgi pabeigti;
		5. Personas ar paraksta tiesībām izsniegta pilnvara citai personai parakstīt piedāvājumu un/vai Līgumu, ja tā atšķiras no 10.2.7. apakšpunktā minētājā izziņā norādītām personām.
		6. Ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, pretendentam ir jāiesniedz:
			1. apakšuzņēmējiem nododamo darbu apraksts;
			2. rakstisks apakšuzņēmēja apliecinājums veikt tam nododamos darbus,
			3. dokumenti, kas apliecina apakšuzņēmēja atbilstību nosacījumiem pretendenta dalībai iepirkuma procedūrā (ja pretendents plāno balstīties uz apakšuzņēmēja tehniskajām un profesionālajām spējām).
		7. Komisija pieprasa no pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, kā arī no šī pretendenta norādītām personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām

# 11. Tehniskais piedāvājums

* 1. . Tehnisko piedāvājumu pretendents sagatavo atbilstoši Tehniskajai specifikācijai un objekta apsekošanas laikā patstāvīgi veiktiem aprēķiniem.

**12. Finanšu piedāvājums**

# Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Finanšu piedāvājuma formai (2.pielikums).

# Finanšu piedāvājuma cenas jānorāda *euro* (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa.

# Cenā iekļauj visas izmaksas (darba algas, apdrošināšanas, nodokļi un nodevas, būvgružu izvešanas, transporta u.c.), kas saistītas ar Līguma izpildi, izņemot avārijas remonta darbu veikšanai pārējo nepieciešamo materiālu izmaksas. (materiāli un to izmaksas tiek saskaņotas ar Pasūtītāju)

**13. Piedāvājumu pārbaude un vērtēšanas kritēriji**

* 1. Komisija pārliecinās vai piedāvājums atbilst noformējuma prasībām, piedāvājuma dokumenti ir parakstīti un piedāvājuma derīguma termiņš atbilst Nolikumā prasītajam.
	2. Pretendentu atlases un kvalifikācijas pārbaudes laikā, komisija izvērtē pretendentu kvalifikāciju atbilstoši piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem, kā arī nepieciešamības gadījumā patstāvīgi iegūst informāciju pretendentu kvalifikācijas pārbaudei.
	3. Pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un piedāvājums netiek tālāk izvērtēts, ja komisija konstatē, ka
		1. Pretendents atbilstoši Nolikuma prasībām nav iesniedzis Nolikuma 10.2.apakšpunktā norādītos dokumentus vai to saturs neatbilst Nolikuma 10.1.apakšpunkta prasībām un/vai pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju, tajā skaitā nav sniedzis Komisijas pieprasīto precizējošo informāciju Komisijas noteiktajā termiņā;
		2. Ja pretendents ir personu apvienība, pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja Komisija konstatē, ka uz kādu no personām, kas iekļauta apvienībā, attiecas kāds no Nolikuma 13.3.1.punktā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem.
	4. Pēc pretendentu atlases un kvalifikācijas pārbaudes, Komisija veic pārbaudi izturējušo pretendentu piedāvājumu atbilstības pārbaudi.
	5. Pretendentu izslēdz no tālākas dalības iepirkumā, ja Komisija konstatē, ka pretendents ir iesniedzis tehnisko piedāvājumu, kas neatbilst Nolikuma prasībām un Tehniskajai specifikācijai.
	6. Pirms atbilstošu piedāvājumu vērtēšanas, komisija veic aritmētisko kļūdu pārbaudi pretendentu piedāvājumos. Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija rīkojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 56.panta trešo daļu.
	7. Komisija pārbauda, vai nav iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums un rīkojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 48.panta noteikumiem. Gadījumā, ja nepieciešams noskaidrot, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, Pasūtītājs var pieprasīt iepirkuma izpildei nepieciešamās tehnoloģijas aprakstu un īpašo, tikai šim pretendentam pieejamo tirgus apstākļu aprakstu, kas pamato cenas pazeminājumu. Ja Komisija konstatē, ka ir iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums, tas tiek noraidīts
	8. Pēc pretendentu atlases un piedāvājumu atbilstības pārbaudes Komisija vērtē prasībām atbilstošos piedāvājumus pēc Nolikumā noteiktajiem kritērijiem.
	9. Piedāvājumu izvēles kritērijs piedāvājumu salīdzināšanai un novērtēšanai tiek noteikts – Piedāvājums ar zemāko cenu.

**14. Rezultātu paziņošana**

14.1. Pretendenti tiek rakstveidā informēti par iepirkuma procedūras rezultātiem 3 (trīs) darba dienu laikā pēc galīgā lēmuma pieņemšanas.

14.2. Pasūtītājs slēdz līgumu ar izraudzīto pretendentu, ja uz to neattiecas izslēgšanas noteikumi, ja tas atbilst visām šo nosacījumu prasībām.

14.3.Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt Līgumu ar pasūtītāju, pasūtītājs pieņem lēmumu slēgt Līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis piedāvājumu ar zemāko cenu, vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt Līgumu ar nākamo pretendentu, bet tas atsakās līgumu slēgt, pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

14.4. Ne vēlāk kā piecas dienas pēc tam, kad noslēgts līgums, pasūtītājs publicē informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja un savā mājas lapā internetā.

14.5. Pasūtītājs publicē paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu.

**15. Citi noteikumi**

15.1. Visi izdevumi, kas saistīti ar iepirkuma piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu, jāsedz Pretendentam.

15.2. Nolikums sastādīts un apstiprināts latviešu valodā uz 20 (divdesmit) lapām. Nolikums sastāv no Nolikuma teksta uz 8 (astoņām) lapām un 5 (pieciem) pielikumiem uz 12 (divpadsmit) lapām, kas ir šī Nolikuma neatņemamas sastāvdaļas:

1. pielikums – Pieteikums uz 1 (vienas) lpp.;
2. pielikums – Finanšu piedāvājums uz 1 (vienas) lpp.;
3. pielikums – Tehniskā specifikācija uz 7 (septiņām) lpp;
4. pielikums – Tehniskās specifikācijas papildinājums uz 2 (divām) lpp.;
5. pielikums – Apskates akts uz 1 (vienas) lpp.;

*1.pielikums nolikumam*

*ID Nr. RVT2015/43*

**PIETEIKUMS IEPIRKUMAM**

**„APKURES, ŪDENSAPGĀDES, KANALIZĀCIJAS AVĀRIJAS SEKU NOVĒRŠANA UN APKOPE”**

**Pretendents,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** reģ.Nr.**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,

sabiedrības nosaukums reģistrācijas numurs

juridiskā adrese \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

tās\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_personā,

Vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats

ar šī pieteikuma iesniegšanu:

* piesakās piedalīties iepirkumu procedūrā „Apkures, ūdensapgādes, kanalizācijas avārijas seku novēršana un apkope”;
* apņemas ievērot nolikuma prasības;
* atzīst sava pieteikuma un piedāvājuma spēkā esamību 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma atvēršanas brīža, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju – līdz attiecīgā līguma noslēgšanai;
* apliecina, ka attiecībā uz to nepastāv šādi nosacījumi:
* pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;
* tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 *euro*;
* pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā:
* viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav ES dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie ES dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi,
* vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas
* visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu ir patiesas.
* apņemas slēgt Līgumu, ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendents:** |  |
| **Korespondences adrese:** |  |
| **Tālruņa, faksa numuri:** |  |
| **E-pasta adrese:** |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds Paraksts

z.v.

*\*Pieteikums jāparaksta uzņēmuma vadītājam vai viņa pilnvarotai personai.*

**2.pielikums nolikumam**

**ID Nr.** RVT2015/43

# Finanšu piedāvājums

**IEPIRKUMAM„APKURES, ŪDENSAPGĀDES, KANALIZĀCIJAS AVĀRIJAS SEKU NOVĒRŠANA UN APKOPE”**

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_piedāvājuma sastādīšanas vieta | 2016. gada\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Pretendenta nosaukums** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Reģ.Nr: \_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Juridiskā adrese \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Mēs piedāvājam veikt iepirkumā „Apkures, ūdensapgādes, kanalizācijas avārijas seku novēršana un apkope”, identifikācijas Nr.RVT2015/43, Lote Nr.\_\_, paredzētos darbus saskaņā ar Nolikuma tehnisko specifikāciju par summu:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**bez PVN EUR *summa gadā cipariem un (summa vārdiem),***

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

PVN 21% EUR *summa cipariem un (summa vārdiem),*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Pavisam kopā ar PVN 21% EUR *summa cipariem un (summa vārdiem).***

Avārijas dienesta brigādes darbs: \_\_\_\_\_\_\_ €/stunda.

Izpildāmo darbu garantijas termiņš: \_\_\_\_\_\_ mēneši.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| vieta | Datums |
|  |  |  |
| Amats | Paraksts | amatpersonas vārds, uzvārds |

**3.pielikums nolikumam**

**ID Nr.** RVT2015/43

# TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

**IEPIRKUMAM„APKURES, ŪDENSAPGĀDES, KANALIZĀCIJAS AVĀRIJAS SEKU NOVĒRŠANA UN APKOPE”**

**I. Vispārīgās prasības**

1. Pretendentam jānodrošina kvalitatīvi izpildīts darbs, organizējot darbu izpildi atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošiem būvnormatīviem un standartiem.
2. Pirms darbu uzsākšanas, pretendentam jāsagatavo un jāsaskaņo ar pasūtītāju nepieciešamo materiālu saraksts.
3. **Darbu veikšanas uzskaite ikdienas dežūras laikā**

Apkures sistēmu, ūdensapgādes, kanalizācijas pārbaužu **ikdienas dežūras laikā** jāveic sekojošas darbības:

1. ūdensvada vizuālā pārbaude, mazu**[[1]](#footnote-1)** remontdarbu veikšana;
2. kanalizācijas cauruļvadu iekšējo un ārējo tīklu vizuālā pārbaude, mazu**[[2]](#footnote-2)**remontdarbu veikšana;
3. apkures sistēmas darbības pārbaude, mazu**[[3]](#footnote-3)** remontdarbu veikšana;
4. kanalizācijas sistēmas augstspiediena, hidrodinamiskā mazgāšana pēc nepieciešamības;
5. asenizācijas pakalpojumi;
6. kanalizācijas sūkņu darbības nodrošināšana;
7. siltummezglu darbības nodrošināšana, ikgadēja profilaktiskā apkope;
8. plānoto santehnisko darbu apzināšana, tāmēšana un saskaņošana;
9. kopējo skaitītāju rādījumu nolasīšana un rādījumu fiksēšana līdz katrā mēneša pēdējai darba dienai;
10. siltumapgādes sistēmas ieregulēšana, sākot apkures sezonu;
11. siltummezgla iekārtu un sildītāja hidrauliskā pārbaude;
12. apkures un karstā ūdens sistēmas atgaisošana;
13. noslēgventiļu, regulējošo ierīču un filtru pārbaude un tīrīšana;
14. sūkņu un elektrisko dzinēju pārbaude un regulēšana;
15. tiešās darbības regulatoru pārbaude un ieregulēšana;
16. elektronisko regulatoru pārbaude un apkope;
17. kontrolmēraparatūras darbības uzraudzība;
18. siltumskaitītāja darbības uzraudzība;
19. skaitītāju radījumu regulāri nolasījumi un to fiksēšana reģistrācijas žurnālā.

Piezīmes:

* Viena santehniķa ikdienas dežūras laikam jābūt noteiktam saskaņā ar mācību iestādes darba laiku;
* Viena santehniķa un viena siltumtehniķa ikdienas dežūras laikam jābūt diennakti;
1. Pretendentam patstāvīgi jānodrošina nepieciešamie instrumenti un citi palīglīdzekļi darbu veikšanai.
2. Pretendentam jānodrošina izpildīto darbu garantija atbilstoši savam piedāvājumam, bet ne īsāku par Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto.
3. Pretendentam papildus tehniskajā specifikācijā noteiktajam, Laidzes un Krāslavas teritoriālajā struktūrvienībā jānodrošina arī ar elektriskiem tīkliem saistītās apkopes.
4. Darbi veicami un objekts nododams pasūtītājam līdz **2016.gada 31.decembrim**.
5. Apkalpojamo objektu skaits Rīgā var mainīties.

**II. Darbu apjomi**

**Iepirkuma 1.daļa**

|  |
| --- |
| **Kr.Valdemāra iela 1, Rīga** |
| № | Nosaukums, aprīkojums | Mērvienība | Skaits |
|   | **Apkure** |   |   |
| 1 | Apkurināmās platības teh. Apkope | m2 | 4397,58 |
| 2 | Siltummezglu tehniskā apkope, pirms sezonas apkope | gab. | 1 |
| 3 | Apkures un karstā ūdens maģistrālo cauruļvadu tehniskā apkope | kompl. | 1 |
|   | **Ūdensapgāde, kanalizācija** |   |   |
| 1 | Izlietņu, dušu, WC podu tehniskā apkope | gab. | 11 |
| 2 | Ūdensvadu cauruļvadu tehniskā apkope | kompl. | 1 |
| 3 | Ugunsdzēsības sistēmas un sūkņu stacijas tehniskā apkope | gab. | 1 |
| **„Apkures, ūdensapgādes, kanalizācijas avārijas seku novēršana un apkope” izmaksas** | **Mēnesī** |  |

|  |
| --- |
| **Kronvalda bulvāris 1a, Rīga** |
| № | Nosaukums, aprīkojums | Mērvienība | Skaits |
|   | **Apkure** |   |   |
| 1 | Apkurināmās platības teh. Apkope | m2 | 4404,27 |
| 2 | Siltummezglu tehniskā apkope, pirms sezonas apkope | gab. | 2 |
| 3 | Apkures un karstā ūdens maģistrālo cauruļvadu tehniskā apkope | kompl. | 1 |
| 4 | Papildus apkures ar rekuperāciju, iekārtu tehniskā apkope. (Sk. Pielikumu Nr.4) | kompl. | 1 |
|   | **Ūdensapgāde, kanalizācija** |   |   |
| 1 | Izlietņu, dušu, WC podu tehniskā apkope | gab. | 32 |
| 2 | Ūdensvadu cauruļvadu tehniskā apkope | kompl. | 1 |
| **„Apkures, ūdensapgādes, kanalizācijas avārijas seku novēršana un apkope” izmaksas** | **mēnesī** |  |

|  |
| --- |
| **Noliktavas iela 2 un sporta zāle, Rīga** |
| № | Nosaukums, aprīkojums | Mērvienība | Skaits |
|   | **Apkure** |   |   |
| 1 | Apkurināmās platības teh. Apkope | m2 | 2774.97 |
| 2 | Siltummezglu tehniskā apkope, pirms sezonas apkope | gab. | 0 |
| 3 | Apkures un karstā ūdens maģistrālo cauruļvadu tehniskā apkope | kompl. | 1 |
| 4 | Papildus apkures ar rekuperāciju, iekārtu tehniskā apkope. | Kompl. | 1 |
|   | **Ūdensapgāde, kanalizācija** |   |   |
| 1 | Izlietņu, dušu, WC podu tehniskā apkope | gab. | 19 |
| 2 | Ūdensvadu cauruļvadu tehniskā apkope | kompl. | 1 |
| **„Apkures, ūdensapgādes, kanalizācijas avārijas seku novēršana un apkope” izmaksas** | **mēnesī** |  |
|  |  |  |  |
| **Palasta iela 2, Rīga** |
| № | Nosaukums, aprīkojums | Mērvienība | Skaits |
|   | **Apkure** |   |   |
| 1 | Apkurināmās platības teh. Apkope | m2 | 3791,25 |
| 2 | Siltummezglu tehniskā apkope, pirms sezonas apkope | gab. | 1 |
| 3 | Apkures un karstā ūdens maģistrālo cauruļvadu tehniskā apkope | kompl. | 1 |
|   | **Ūdensapgāde, kanalizācija** |   |   |
| 1 | Izlietņu, dušu, WC podu tehniskā apkope | gab. | 36 |
| 2 | Ūdensvadu cauruļvadu tehniskā apkope | kompl. | 1 |
| **„Apkures, ūdensapgādes, kanalizācijas avārijas seku novēršana un apkope” izmaksas** | **mēnesī** |  |

|  |
| --- |
| **Rēznas iela 10a, Rīga** |
| № | Nosaukums, aprīkojums | Mērvienība | Skaits |
|   | **Apkure** |   |   |
| 1 | Apkurināmās platības teh. Apkope | m2 | 3962,15 |
| 2 | Siltummezglu tehniskā apkope, pirms sezonas apkope | gab. | 1 |
| 3 | Apkures un karstā ūdens maģistrālo cauruļvadu tehniskā apkope | kompl. | 1 |
|   | **Ūdensapgāde, kanalizācija** |   |   |
| 1 | Izlietņu, dušu, WC podu tehniskā apkope | gab. | 79 |
| 2 | Ūdensvadu cauruļvadu tehniskā apkope | kompl. | 1 |
| **„Apkures, ūdensapgādes, kanalizācijas avārijas seku novēršana un apkope” izmaksas** | **mēnesī** |  |

|  |
| --- |
| **Ūnijas iela 27/29, Rīga** |
| № | Nosaukums, aprīkojums | Mērvienība | Skaits |
|   | **Apkure** |   |   |
| 1 | Apkurināmās platības teh. Apkope | m2 | 3962,15 |
| 2 | Siltummezglu tehniskā apkope, pirms sezonas apkope | gab. | 1 |
| 3 | Apkures un karstā ūdens maģistrālo cauruļvadu tehniskā apkope | kompl. | 1 |
|   | **Ūdensapgāde, kanalizācija** |   |   |
| 1 | Izlietņu, dušu, WC podu tehniskā apkope | gab. | 16 |
| 2 | Ūdensvadu cauruļvadu tehniskā apkope | kompl. | 1 |
| **„Apkures, ūdensapgādes, kanalizācijas avārijas seku novēršana un apkope” izmaksas** | **mēnesī** |  |

**Iepirkuma 2.daļa**

|  |
| --- |
| **Laidzes teritoriālā struktūrvienība -** **Laidzes pag., Talsu novads** |
| № | Nosaukums, aprīkojums | Mērvienība | Skaits |
|   | **Apkure** |   |   |
| 1 | Apkurināmās platības teh. Apkope | m2 | 6843,8  |
| 2 | Siltummezglu tehniskā apkope, pirms sezonas apkope | gab. | 3 |
| 3 | Apkures un karstā ūdens maģistrālo cauruļvadu tehniskā apkope | kompl. | 3 |
| 4 | Papildus apkures ar rekuperāciju, iekārtu tehniskā apkope. | kompl. | 11 |
|   | **Ūdensapgāde, kanalizācija** |   |   |
| 1 | Izlietņu, dušu, WC podu tehniskā apkope | gab. |  86 |
| 2 | Ūdensvadu cauruļvadu tehniskā apkope | kompl. | 3 |
|  | **Elektrisko tīklu apkope** |  |  |
| 1 | Darbagaldi un iekārtu apkope | gab. | 15 |
| 2 | Gaismas ķermeņu apkope | gab. | 960 |
| 3 | Elektroinstalācijas apkope/remonts | kompl. | 1 |
| **„Apkures, ūdensapgādes, kanalizācijas avārijas seku novēršana un apkope” izmaksas** | **mēnesī** |  |

**Iepirkuma 3.daļa**

|  |
| --- |
| **Limbažu teritoriālā struktūrvienība -** **Zeļļu iela 9, Limbaži** |
| № | Nosaukums, aprīkojums | Mērvienība | Skaits |
|   | **Apkure** |   |   |
| 1 | Apkurināmās platības teh. Apkope | m2 | 8415  |
| 2 | Siltummezglu tehniskā apkope, pirms sezonas apkope | gab. | 1 |
| 3 | Apkures un karstā ūdens maģistrālo cauruļvadu tehniskā apkope | kompl. | 1 |
|   | **Ūdensapgāde, kanalizācija** |   |   |
| 1 | Izlietņu, dušu, WC podu tehniskā apkope | gab. | 122  |
| 2 | Ūdensvadu cauruļvadu tehniskā apkope | kompl. | 1 |
| **„Apkures, ūdensapgādes, kanalizācijas avārijas seku novēršana un apkope” izmaksas** | **mēnesī** |  |

**Iepirkuma 4.daļa**

|  |
| --- |
| **Krāslavas teritoriālā struktūrvienība -** **Rēzeknes iela 45, Krāslava** |
| № | Nosaukums, aprīkojums | Mērvienība | Skaits |
|   | **Apkure** |   |   |
| 1 | Apkurināmās platības teh. Apkope | m2 |  1250 |
| 2 | Siltummezglu tehniskā apkope, pirms sezonas apkope | gab. | 1 |
| 3 | Apkures un karstā ūdens maģistrālo cauruļvadu tehniskā apkope | kompl. | 1 |
|   | **Ūdensapgāde, kanalizācija** |   |   |
| 1 | Izlietņu, dušu, WC podu tehniskā apkope | gab. |  27 |
| 2 | Ūdensvadu cauruļvadu tehniskā apkope | kompl. | 1 |
|  | **Elektrisko tīklu apkope** |  |  |
| 1 | Darbagaldu un iekārtu apkope | gab. | 36 |
| 2 | Gaismas ķermeņu apkope | gab. | 260 |
| 3 | Elektroinstalācijas apkope/remonts | kompl. | 1 |
| **„Apkures, ūdensapgādes, kanalizācijas avārijas seku novēršana un apkope” izmaksas** | **mēnesī** |  |

**4.pielikums nolikumam**

**ID Nr.** RVT2015/43

##### PAPILDUS APKURES AR REKUPERĀCIJU, IEKĀRTU TEHNISKĀS APKOPESDARBU SARAKSTS

|  |
| --- |
| **1. Gaisa apstrādes iekārtas:**  |
| PN1 - SYSTEMAIR DV20  |
| P2 - SYSTEMAIR DV10 |
| N-3 – „S&P” TD-500/160 |
| N-4 – 4.stāva vilkmes skapji |
| N-5 - 4.stāva vilkmes skapji |
| N –6 - 4.stāva vilkmes skapji |
| N – 7 - 4.stāva nosūcēji „S&P” TD-800/200 |
| N – 8 - 4.stāva nosūcēji „S&P” TD-800/200 |
| N – 9 - 4.stāva nosūcēji „S&P” TD-800/200 |
| N – 10- 4.stāva nosūcēji „S&P” TD-800/200 |
| N – 11 - 4.stāva nosūcēji „S&P” TD-800/200 |
| Ar piedziņu regulējami gaisa vārsti-4gab. |

**LĪGUMA SUMMĀ IEKĻAUTO PAKALPOJUMU SARAKSTS UN PERIODISKUMS**

| Nr. | Darbības | Termiņi |
| --- | --- | --- |
| Katru mēnesi | Papilduspēc 6 mēnešiem | Papildus1 x gadā |
| 1 | Gaisa apstrādes iekārtas: |  |  |  |
| 1.1 | Gaisa ņemšanas žalūzijas vārsti |  |  |  |
|  | - pārbaudīt, vai nav netīri, bojāti, vai nav korozijas | X |  |  |
|  | - pārbaudīt mehāniskās funkcijas | X |  |  |
|  | - ieziest gultņus un sviru sistēmu |  | X |  |
| 1.2 | Ventilatori |  |  |  |
|  | - pārbaudīt, vai nav netīri, bojāti, vai labi nostiprināti, vai nobalansēti | X |  |  |
|  | - pārbaudīt dzensiksnu stāvokli, nostiepumu | X |  |  |
|  | - veikt elektromotoru patērētās strāvas mērījumus | X |  |  |
|  | - pārbaudīt, kā funkcionē aizsardzības ierīces | X |  |  |
|  | - pārbaudīt, vai gultņos nav dzirdami trokšņi |  | X |  |
|  | - pārbaudīt vibrācijas slāpētāju stāvokli |  | X |  |
|  | - pārbaudīt piedziņas skriemeļu stāvokli |  |  | X |
|  | - atjaunot elastīgo savienojumu blīvumu | X |  |  |
| 1.3 | Siltummaiņi |  |  |  |
| 1.3.1 | Rotācijas siltummaiņi |  |  |  |
|  | - pārbaudīt virsmu tīrību, stāvokli | X |  |  |
|  | - pārbaudīt piedziņas mehānismu stāvokli, darbību | X |  |  |
|  | - pārbaudīt, kā funkcionē blīvējums |  | X |  |
|  | - veikt piedziņas, blīvējuma regulēšanu | X |  |  |
| 1.3.2 | Šķidruma siltummaiņi |  |  |  |
|  | - pārbaudīt virsmu tīrību, stāvokli | X |  |  |
|  | - pārbaudīt trīsceļu vārsta darbību | X |  |  |
|  | - pārbaudīt cirkulācijas sūkņa darbību |  | X |  |
|  | - pārbaudīt pretaizsalšanas aizsardzības darbību |  |  | X |
| 1.4 | Filtri |  |  |  |
|  | - pārbaudīt, vai nav netīrs, bojāts | X |  |  |
|  | - pārbaudīt blīvējumu stāvokli | X |  |  |
|  | - veikt spiediena zudumu mērījumus |  | X |  |
| 1.5 | Gaisa apstrādes iekārtas korpuss |  |  |  |
|  | - pārbaudīt, vai nav netīrs, bojāts | X |  |  |
|  | - pārbaudīt hermētiskumu | X |  |  |
| 1.6 | Funkcionēšana |  |  |  |
|  | - pārbaudīt | X |  |  |
|  | - regulēt |  |  |  |

**5.pielikums nolikumam**

**ID Nr.** RVT2015/43

**Objekta PIKC"RVT", apskates akts iepirkuma**

**1.daļa**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Pretendents*** | ***Apskates vieta, laiks un objekti.*** | ***Pasūtītāja pārstāvja paraksts apliecinājumam par pretendenta veikto objekta apskati*** |
|   | Tikšanās - Kr.Valdemāra iela 1c, 139.kab. 05.01.2016., plkst.12:30 Apskate: Kr.Valdemāra iela 1; Kronvalda bulvāris 1a; Noliktavas iela 2; Palasta iela 3, Rīga. |   |
|   | Tikšanās – Ūnijas iela 27/29 vestibilā 06.01.2016., plkst.12:30 Apskate: Ūnijas iela 27/29, Rīga. Reznas iela 10, Rīga, vestibilā 07.01.2016 plkst. 12:00(nokļūšana objektos ar savu transportu). |   |

**2.daļa**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Pretendents*** | ***Apskates vieta, laiks un objekti.*** | ***Pasūtītāja pārstāvja paraksts apliecinājumam par pretendenta veikto objekta apskati*** |
|   |  Tikšanās - Laidzes teritoriālā struktūrvienībā 105.kab., 07.01.2016., plkst. 10:00, Laidzes pagasts, Talsu novads  |   |

**3.daļa**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Pretendents*** | ***Apskates vieta, laiks un objekti.*** | ***Pasūtītāja pārstāvja paraksts apliecinājumam par pretendenta veikto objekta apskati*** |
|   | Tikšanās – Limbažu teritoriālā struktūrvienībā struktūrvienības vestibilā, 06.01.2016., plkst. 10:00, Limbaži, Zeļļu iela 9 |   |

**4.daļa**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Pretendents*** | ***Apskates vieta, laiks un objekti.*** | ***Pasūtītāja pārstāvja paraksts apliecinājumam par pretendenta veikto objekta apskati*** |
|   | Tikšanās – Krāslavas teritoriālā struktūrvienībā 117 kab., 06.01.2016., plkst. 10:00 Krāslava, Rēzeknes iela 45 |   |

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. 1 remontdarbi, kur nomaināmie cauruļvadu posmi nepārsniedz 1 m ;

2 remontdarbi, kur nomaināmie cauruļvadu posmi nepārsniedz 1 m ;

3 remontdarbi, kur nomaināmie cauruļvadu posmi nepārsniedz 1 m ; [↑](#footnote-ref-2)
3. [↑](#footnote-ref-3)