Atbildes uz jautājumiem saistībā ar iepirkumu “Turniketi ar piekļuves sistēmu un apliecību sagatavju izgatavošana, personalizācija” ID Nr. RVT 2016/9:

1.       Nolikuma tehniskajā specifikācijā, Turniketa specifikācijā ir minēts -  “Divpusējā monobloka…turnikets…”.

Vai tas ir domāts divpusējs turnikets kur vienā korpusā uz abām pusēm ir izvietoti rotējošie elementi “ragi”? sk. zīm.

Atbilde: Jā

2.       Nolikuma tehniskajā specifikācijā, Turniketa specifikācijā ir minēts – “Pazūdot barošanas spriegumam turnikets atbloķējas brīvā rotācijā”, kā arī “Turniketam automātiski nolaižami rokturi abos kustību virzienos aktivizējot ugunsgrēka signalizācijas sistēmu”. Vai turniketiem ir nepieciešama “krītošā raga funkcija” evakuācijas gadījumiem?

Atbilde: Jā

3.       Nolikuma tehniskajā specifikācijā ir iekļauti Piekļuves karšu lasītāji-4gab. Vai tas nozīmē, ka katru turniketu eju paredzēts izmantot kustībai tikai vienā virzienā?

Atbilde: Jā

4.       Lai noteiktu stikla nožogojošo konstrukciju izmaksas nepieciešams turniketu un nožogojošo konstrukciju izvietojuma plāns ar izmēriem.

Atbilde: Lūdzam veikt objekta apskati, iepriekš sazinoties ar PIKC RVT pārstāvi Juri Gurčenoku, tel.: 20370670

5.       Kad ir iespējams veikt objekta apskati?

Atbilde: Par objekta apskates laikiem lūdzam sazināties ar PIKC RVT pārstāvi Juri Gurčenoku, tel.: 20370670​