Atbildes uz jautājumiem saistībā ar iepirkumu “Turniketi ar piekļuves sistēmu un apliecību sagatavju izgatavošana, personalizācija” ID Nr. RVT 2016/9:

Jautājums:
Tehniskajā specifikācijā ir paredzēti 4 piekļuves karšu nolasītāji(turniketiem).

Kā paredzēta automātiskās stikla vērtnes invalīdiem atvēršana/aizvēršana?

Atbilde:

Automātisko stikla vērtni atvērs ar manuālo pulti pie sarga, kura telpa atrodas blakus turniketa vietai.
Kā arī pie invalīdu automātiskajiem vārtiņiem jāatrodas izsaukuma pogai, kur skaņas signāls nonāk pie sarga.