***PIEDĀVĀJUMS NO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***(Iesniegts \_\_\_\_/ \_\_\_\_/ 2015)***

**Tirgus izpēte par lāzergriešanas darbagalda**

**gāzu apgādes sistēmas izveidi Dārzciema ielā 64, Rīgā**

Līgums līdz 31/12/2015.
Iesniegt cenas **€ atbilstoši pievienotajai tāmei**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Nosaukums/ apraksts | Daudzums | Mērvien. | Summa EUR bez PVN |
|   | ***Slāpekļa līnija*** |   |   |   |
| 1 | Sienas reduktors | 1 | gab |   |
| 2 | Augstspiediena lokanā šļūtene N2 | 2 | m |   |
| 3 | Drošības vārsts | 1 | gab |   |
| 4 | Filtrs F10, 200 bar | 1 | gab |   |
| 5 | SS caurule DN 20mm | 30 | m |   |
| 6 | SS zemspiediena ventilis 1/2" | 2 | gab |   |
| 7 | SS līkumi Dn 20 | 6 | gab |   |
| 8 | SS pāreja Dn 20 uz Dn 15 | 1 | gab |   |
| 9 | Stiprinājumu komplekts un veidgabali | 18 | gab |   |
|   | ***Skābekļa O2 līnija*** |   |   |   |
| 1 | Sienas reduktors M28 | 1 | gab |   |
| 2 | Augstspiediena lokanā šļūtene O2 | 2 | m |   |
| 3 | Drošības vārsts 20 bar | 1 | gab |   |
| 4 | Filtrs F10, 200 bar | 1 | gab |   |
| 5 | SS caurule DN 20mm | 30 | m |   |
| 6 | SS zemspiediena ventilis 1/2" | 2 | gab |   |
| 7 | SS līkumi Dn 20 | 6 | gab |   |
| 8 | SS pāreja Dn 20 uz Dn 15 | 1 | gab |   |
| 9 | Stiprinājumu komplekts un veidgabali | 17 | gab |   |
|   | ***Rezonātoru gāzu līnija*** |   |   |   |
| 1 | Divpakāpju Redline C300/2 reduktors 1-10 bar | 1 | gab |   |
| 2 | Swagelok pārejas un savienolumi | 1 | koml |   |
| 3 | Rezonātoru gāzu filtrs 2 micr | 3 | gab |   |
| 4 | 1 bal. Stiprinājums | 1 | gab |   |
|   | ***Gāzu balonu novietnes izbūve*** |   |   |   |
| 1 | NT panelis, gāzu centrāles stiprināšanai | 1 | gab |   |
| 2 | Nožogojums 2,5m x 2m ar vārtiem 2,5 m | 1 | gab |   |
| 3 | Gāzu sistēmas montāža, spiediena un blīvuma pārbaude | 1 | koml |   |
| 4 | Projekta vadība |   |   |   |
| 5 | Neparedzētie izdevumi |   |   |   |
| **Summa EUR bez PVN** |  |
| **PVN 21%** |  |
| **Summa EUR kopā ar PVN** |  |

**Kopējās piezīmes: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Par uzņēmumu: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

### **Papildus pakalpojumi: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**