PIEDĀVĀJUMS NO ________________________

(Iesniegts ___/ ____/ 2015)
Tirgus izpēte par sanitārā mezgla ierīkošanu Krāslava, Artilērijas iela 4

Līgums līdz 31/10/2015. 
Iesniegt cenas € ar PVN.

| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mēr- vien. | Daudz. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ūdens un kanalizācijas sistēmas izbūve | m | 17.000 |
| 2 | Ūdensvada siltināšana un izolācija | m | 17.000 |
| 3 | Izlietnes uzstādīšana | gb. | 1 |
| 4 | Elektriskā 10 L boilera uzstādīšana | gb. | 1 |
| 5 | Sēdpoda uzstādīšana | gb. | 1 |

Kopējās piezīmes:

Par uzņēmumu:

Papildus pakalpojumi: