***PIEDĀVĀJUMS NO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***(Iesniegts \_\_\_\_/ \_\_\_\_/ 2016)***

**Tirgus izpēte par remonta un celtniecības darbu veikšanu**

**PIKC „Rīgas Valsts tehnikuma” objektos**

Līgums līdz 31/05/2016.   
Iesniegt cenas **€ bez PVN.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Objekta nosaukums: Jumta remontdarbi Valdemāra 1c, Rīgā***  ***Adrese: Valdemāra 1c, Rīga***  ***Pasūtītājs: Profesionālās izglītības kompetences centrs „Rīgas Valsts tehnikums”*** | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Nr. | Darba nosaukums | mērv. | daudz. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Jumta seguma atjaunošana (valcprofils) | m2 | 37 |
| 2 | Latojuma atjaunošana | m2 | 37 |
| 3 | Jumta kores montāža | t.m. | 13,7 |
| 4 | Jumta noteku demontāža un jaunu montāža | t.m. | 21,3 |
| 5 | Veco aeratoru vietu iztīrīšana, pacelšana, jaunu aeratoru montāža | gb | 8 |
| 6 | Jumta seguma apdare ap aeratoriem | gb | 8 |
| 7 | Sastatņu īre | kompl | 1 |
| 8 | Materiālu uznešana līdz bēniņiem | kompl | 1 |
| 9 | Objekta sakopšana pēc darbu pabeigšanas | kompl | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Objekta nosaukums: Bēniņu koka konstrukciju apstrāde ar pretuguns sastāvu***  ***Adrese: Krāslava, N. Rancāna iela 4***  ***Pasūtītājs: Profesionālās izglītības kompetences centrs „Rīgas Valsts tehnikums”*** | | | |
|  |  |  |  |
| Nr. | Darba nosaukums | mērv. | daudz. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Koka konstrukciju notīrīšana, sagatavošana apstrādei | m2 | 608 |
| 2 | Koka konstrukciju apstrāde ar antipirēnu Inwood Fire B | m2 | 608 |
| 3 | Objekta sakopšana pēc darbu pabeigšanas | kompl. | 1,00 |

|  |
| --- |
| ***Objekta nosaukums: Baseina demontāžas darbi Limbažos***  ***Adrese: Zeļļu iela 9, Limbaži***  ***Pasūtītājs: Profesionālās izglītības kompetences centrs „Rīgas Valsts tehnikums”*** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Darba nosaukums | mērv. | daudz. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Baseina sienu un pamatu demontāžas darbi | m3 | 87,5 |
| 2 | Betona grīdas demontāžas darbi | m2 | 237,4 |
| 3 | Demontēto materiālu sakraušana 8m3 konteineros | m3 | 135 |
| 4 | Konteineru izvešanas, būvgružu utilizācijas izmaksa | gb | 17 |
| 5 | Baseina pamatu vietas aizbēršana ar pievestu grunti | m3 | 163,2 |
| 6 | Melnzemes slāņa uzbēršana (15cm) demontāžas vietā | m2 | 237,4 |
| 7 | Objekta apkārtnes sakopšana, izbraukāto vietu atjaunošana | kompl | 1 |

**\*** Kā arī papildus piedāvājuma izcenojumā jāiekļauj visi izdevumi, izņemot uzņēmuma VSAOI un PVN izmaksas

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Np.k* | *Darbu nosaukums* | *mērv* | *Izcenojums €* | *Piezīmes* |
|  | **Demontāžas darbi** |  |  |  |
| 1 | Griestu tīrīšana,sagatavošana špaktelēšanai | m2 |  |  |
| 2 | Sienu tīrīšana sagatavošana špaktelēšanai | m2 |  |  |
| 3 | Būvgružu savākšana | m3 |  |  |
|  | **Durvis** |  |  |  |
| 1 | Durvju restaurācija | m2 |  |  |
| 2 | Durvju demontāža | gab |  |  |
| 3 | Drvju uzstādīšana ar kārbas apdari | gab |  |  |
|  | **Sienu apdare** |  |  |  |
| 1 | Sienu izlīdzināšana | m2 |  |  |
| 2 | Sienu sagatavošana tapešu līmēšanai | m2 |  |  |
| 3 | Tapešu līmēšana | m2 |  |  |
| 4 | Sienun krāsošana | m2 |  |  |
| 5 | Logu ailu apdare | m |  |  |
| 6 | Logu ailu krāsošana | m |  |  |
| 7 | Reģipša darbi sienas, griesti | m2 |  |  |
| 8 | Sienu, griestu siltināšana | m2 |  |  |
|  | **Griesti** |  |  |  |
| 1 | Griestu tīrīšana,sagatavošana krāsošanai | m2 |  |  |
| 2 | Griestu krāsošana | m2 |  |  |
| 3 | Iekārto griestu uzstādīšana | m2 |  |  |
| 4 | Griestu špaktelēšana | m2 |  |  |
| 5 | Griestu apšūšana ar ģipškartonu | m2 |  |  |
|  | **Grīdas** |  |  |  |
| 1 | Grīdas seguma ieklāšana OSB | m2 |  |  |
| 2 | Grīdas seguma ieklāšana, linolejs (ar šuvju metināšanu) | m2 |  |  |
| 3 | Grīdlīstu uzstādīšana | m |  |  |
| 4 | Metāla sliekšņu uzstādīšana | gab |  |  |
| 5 | Parketa atjaunošana | m2 |  |  |
| 6 | Flīzešanas darbi | m2 |  |  |
| 7 | Lamināta ieklāšana | m2 |  |  |

**Kopējās piezīmes: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Par uzņēmumu: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Papildus pakalpojumi: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**