## Koptame
Būvniecības koptāme
Būves nosaukums: PIKC Rīgas Valsts tehnikums
Objekta nosaukums: Katlumājas atgaisošanas sistēmas un Poligrāfijas kabineta mitrināšanas sistēmas izbūves darbi
Objekta adrese: Dārzciema iela 64, Rīga
Pasūtījuma Nr.: RVT 2016/6
Izpildītājs:
Tāme sastādīta: 2016.gada __.__________
Nr.p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (EUR)
1 | 2 | 3
1 | Katlumājas atgaisošanas sistēmas un Poligrāfijas kabineta mitrināšanas sistēmas izbūves darbi | 0
| Kopā: | 0
PVN ( 21%): |  | 0
Pavisam būvniecības izmaksas: |  | 0
Sastādīja: |  | __.________________
Sertifikāta Nr.___________
Pārbaudīja: |  | __.______________
Sertifikāta Nr.___________

## Buv. kop.
Kopsavilkuma aprēķini pa darba veidiem vai konstruktīvo elementu veidiem
Būves nosaukums: PIKC Rīgas Valsts tehnikums
Objekta nosaukums: Katlumājas atgaisošanas sistēmas un Poligrāfijas kabineta mitrināšanas sistēmas izbūves darbi
Objekta adrese: Dārzciema iela 64, Rīga
Pasūtījuma Nr.: RVT 2016/6
Izpildītājs:
Par kopējo summu ,EUR
Kopēja darbietilpība, c/st.
Tāme sastādīta: 2016.gada __._________
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (EUR) | tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  |  | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Inženiertīklu izbūve
1 | 1-1 | Katlumājas atgaisošanas sistēma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1-2 | Poligrāfijas kabineta mitrināšanas sistēma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi __%: |  |  | 0
tai skaitā darba aizsardzība |  |  | 0
Peļņa __%: |  |  | 0
Darba devēja sociālais nodoklis 23.59%: |  |  | 0
Pavisam kopā: |  |  | 0
Sastādīja: | [5 empty] | __.______________
Sertifikāta Nr.___________
Pārbaudīja: | [5 empty] | __.______________
Sertifikāta Nr.___________
SIA "Latvijas Energoceltnieks" valdes priekšsēdētājs: | [5 empty] | Jānis Blumbergs
SIA "Latvijas Energoceltnieks" valdes loceklis: | [5 empty] | Didzis Vītols

## 1-1
Lokālā tāme Nr.1-1
Katlumājas atgaisošanas sistēma
Būves nosaukums: PIKC Rīgas Valsts tehnikums
Objekta nosaukums: Katlumājas atgaisošanas sistēmas un Poligrāfijas kabineta mitrināšanas sistēmas izbūves darbi
Objekta adrese: Dārzciema iela 64, Rīga
Pasūtījuma Nr.: RVT 2016/6
Izpildītājs:
[13 empty] | Tāmes izmaksas: |  | EUR
Tāme sastādīta: 2016.gada __._________
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba atmaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība, c/st. | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa, EUR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| 1-1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Degazācijas iekārta "Olymp" HC 1000 komplektā ar izplešanās tvertni, automātisko spiediena kontroli, uzpildīšanas funkciju, deaerācijas funkciju, mehānisko filtru, savienojošo cauruli | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | elektroinstalācija 1x230V, 2kW | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | pievienojums siltumapgādes sistēmai, DN50 | vieta | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | pievienojums ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | ūdens sagatavošanas iekārta | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | lodveida krāns, DN15 | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | lodveida krāns, DN50 | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | caurule, plastmasa daudzslāņu, D18 | m | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | caurule, tērauda, DN50 | m | 24 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | kondensāta izolācija, 20x6 | m | 24 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | siltumizolācijas čaulas, 60x30 | m | 24 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | cauruļu veidgabali, stiprinājumi un balsti | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | izolēšanas materiāli | kompl. | 1
14 |  | marķēšanas materiāli | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | montāžas komplekts | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiālu un būvgružu transporta izdevumi: | [7 empty] | __%
KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS: | [10 empty] | 0 | 0
Sastādīja: | [11 empty] | __.______________
Sertifikāta Nr.___________
Pārbaudīja: | [11 empty] | __.______________
Sertifikāta Nr.___________

## 1-2
Lokālā tāme Nr.1-2
Poligrāfijas kabineta mitrināšanas sistēma
Būves nosaukums: PIKC Rīgas Valsts tehnikums
Objekta nosaukums: Katlumājas atgaisošanas sistēmas un Poligrāfijas kabineta mitrināšanas sistēmas izbūves darbi
Objekta adrese: Dārzciema iela 64, Rīga
Pasūtījuma Nr.: RVT 2016/6
Izpildītājs:
[13 empty] | Tāmes izmaksas: |  | EUR
Tāme sastādīta: 2016.gada __._________
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba atmaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība, c/st. | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa, EUR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| 1-2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | Tvaika mitrinātājs HY90 Basic HY90-B-AA00 | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Mitrinātāja stiprinājumi | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Mitrinātāja automātikas ieregulēšana | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Elektroinstalācija 3x400V; 34kW | kompl. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | IQ logic+ vadības modulis | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Mitruma sensors TBLZ1312 ar savienojuma vadiem | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Ventilācijas sistēmas automātikas vadības regulēšana | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Ūdens sagatavošana SuperFlush Standart | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Kolektors DN40, L=900mm | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Flancis/plāksne | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Montāžas plāksne | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Tvaika padeves caurule, DN40 | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Pievienošanās pie lietus kanalizācijas stāvvada, DN110 | vieta | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Pievienošanās pie ūdensvada, DN20 | vieta | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Lodveida krāns, DN20 | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Plastmasa daudzslāņu caurule "Uponor" MLCP D25 ar "K-flex" EC izolāciju 9mm, DN20 | m | 50 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Vara caurule D42, mitrinātāj kondensāta pievienošanai | m | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Kanalizācijas caurule, D50 | m | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Bumbiņsifons "HL" 136n, D40 | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Cauruļu veidgabali un stiprinājumi | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Marķēšanas materiāli | kompl. | 1
22 |  | Montāžas komplekts | kompl. | 1
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kopā | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiālu un būvgružu transporta izdevumi: | [7 empty] | __%
KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS: | [10 empty] | 0 | 0
Sastādīja: | [11 empty] | __.______________
Sertifikāta Nr.___________
Pārbaudīja: | [11 empty] | __.______________
Sertifikāta Nr.___________