***PIEDĀVĀJUMS NO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***(Iesniegts \_\_\_\_/ \_\_\_\_/ 2016)***

**Tirgus izpēte par būvprojekta izstrādi, Rīgas Valsts tehnikuma ēkas iekšpagalma vecā seguma demontāžai un jauna seguma ieklāšanai**

**Kr. Valdemāra ielā 1c**

Līgums līdz 31/08/2016.   
Iesniegt cenas **€ bez PVN.**

**PRASĪBAS BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĒ**

1. Veikt skiču projekta izstrādi Tehnikuma teritorijā esošā iekšpagalma vecā asfaltbetona seguma demontāžai un jauna seguma (bruģis) ieklāšanai, kur iekšpagalma aptuvenā platība – 2200 m2.
2. Skiču projektā paredzēt esošo lietus ūdens novadīšanas revīziju līmeņošanu un iespējamu lietus kanalizācijas darbību;
3. Pie jauna seguma ieklāšanas obligāti jāņem vērā, ka pa to pārvietosies smagais transports, kas veic Tehnikuma tehnisko apkalpošanu.
4. Skiču projekta izstrādātājs nodrošina skiču projekta risinājumu saskaņošanu ar Tehnikumu, Būvvaldi un ar visām nepieciešamām institūcijām.

***٭ Pretendentam piedāvājums jāiesniedz līdz 2016. gada 18.februārim.***

**Kopējās piezīmes: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Par uzņēmumu: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Papildus pakalpojumi: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**