PIEDĀVĀJUMS NO _________________

(Iesniegts ____/ ____/ 2016)

Tirgus izpēte ķīmijas nodaļas mācību procesa un

praktisko darbu nodrošināšanai

Līgums līdz 31/12/2016. 
Iesniegt cenas € bez PVN.

| Nr. | Preces nosaukums | Preces sīks apraksts | Mēr. | Daudz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Birete | Ar teflona krānu V= 25 ml | gab. | 10 |
| 2 | Turētājs | Biretēm | gab. | 15 |
| 3 | Aisargbrilles |  | gab. | 20 |
| 4 | Sūkņi | Pipetēm līdz 25 ml | gab. | 15 |
| 5 | hromatogrāfijas kolonnas | l = 150 mm | gab. | 5 |
| 6 | Mērcilindrs | V= 5ml | gab. | 10 |
| 7 | Mērcilindrs | V = 10 ml | Gab. | 10 |
| 8 | Eksikators | d = 250 mm | gab. | 2 |
| 9 | Pudele | V = 0,5 l | gab. | 3 |
| 10 | Pudele | V = 0,2l | Gab. | 10 |
| 11 | Pudele | V = 1 l | Gab. | 5 |
| 12 | Viskozimetrs |  | gab. | 2 |
| 13 | Kolba | Erlenmejera ar vāku V = 100 ml | Gab. | 15 |
| 14 | Piltuves | Dalāmās, cilindra formas, V = 0,5 l | Gab. | 2 |
| 15 | Pipete | plastmasas V= 5 ml | gab. | 50 |
| 16 | Flakoni | Paraugu V = 25 ml | Gab. | 30 |
| 17 | Karote | Dubultā W 10 x L 20 mm, garums 180 mm | Gab. | 5 |
| 18 | Karote | Dubultā W 10 x L 20 mm, garums 210 mm | Gab. | 5 |
| 19 | Statīvi | Ar piederumiem | gab. | 10 |
| 20 | Piknometrs | V = 50 ml | Gab. | 5 |
| 21 | Mēģenes | Ar korķiem V= 20 ml | Gab. | 50 |
| 22 | Gāzu ieguves aparāts | Mēģene ar novadcaurulīti | Gab. | 10 |
| 23 | PH metrs | Laboratorijas ar elektrodu turētāju | Gab. | 1 |
| 24 | Destilators | Metāla 4 l / h | Gab. | 1 |
| 25 | Kalorimetrs |  | Gab. | 1 |
| 26 | iekārta virsmas spraiguma noteikšanai | Ar kapilārās pacelšanas metodi | Gab. | 1 |
| 27 | Svari | Laboratorijas 500+ - 0.01 g | Gab. | 5 |
| 28 | Ventilators | Ar gaisa sildītāju Sadzīves | Gab. | 1 |
| 29 | Ca(OH)2 |  | g | 300 |
| 30 | MgO |  | g | 300 |
| 31 | Mg | Folija | g | 50 |
| 32 | C | Aktivēta ogle | g | 300 |
| 33 | (NH4)2S |  | g | 30 |
| 34 | Tiourīnviela |  | g | 50 |
| 35 | Zn | Granulas | g | 200 |
| 36 | Zn | Pulveris | g | 200 |
| 37 | C2H5OH | Analīzēm | litri | 5 |
| 38 | Spirta maisījums | Spirta lampiņām | litri | 5 |
| 39 | Hloroforms |  | Litri | 1 |
| 40 | Heksāns |  | mililitri | 500 |
| 41 | Toluols |  | Litri | 1 |
| 42 | HCl |  | Litri | 3 |
| 43 | H2SO4 |  | Litri | 1 |
| 44 | NaOH |  | kg | 2 |
| 45 | KOH |  | g | 500 |
| 46 | AgNO3 |  | g | 50 |
| 47 | CaCl2 |  | kg | 2 |
| 48 | Filtrpapīrs | Bezpelnu D = 110 mm | Gab. | 3 |

Kopējās piezīmes: _____________________________________________________

Par sevi, ieceres: ______________________________________________________

Papildus pakalpojumi: ( atlaides citām precēm %, piegādes nosacījumi, apmaksas veids (priekšapmaksa/pēcapmaksa))