***PIEDĀVĀJUMS NO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***(Iesniegts \_\_\_\_/ \_\_\_\_/ 2016)***

Tirgus izpēte par ūdens un kanalizācijas un siltumapgādes materiālu piegādi

*Līgums līdz 31/12/2016.*Iesniegt cenas **€ ar PVN.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nosaukums | Fasējums | Mērvienība | Summa par vienību | Piezīmes |
| Alumīnija lenta 50mm x 40m | 1.gab | gab |  |  |
| Atgaisotājs automāt. | 1.gab | gab |  |  |
| Blīve ½” | 1.gab | gab |  |  |
| Blīve ¾” | 1.gab | gab |  |  |
| Blīve 1 ½” | 1.gab | gab |  |  |
| Blīve 1” | 1.gab | gab |  |  |
| Blīve 2” | 1.gab | gab |  |  |
| Blīve saskrūvei 40 | 1.gab | gab |  |  |
| Blīve saskrūvei 50 | 1.gab | gab |  |  |
| Blīvslēgu smēre UNIPAC | 1.gab-250g. | gab |  |  |
| Caurule 25/3.2 | 1.metrs | m |  |  |
| Caurule 50/3.2 | 1.metrs | m |  |  |
| Caurule ekopl. 20\*3.4 | 1.metrs | m |  |  |
| Caurule ekopl. 25\*4.2 | 1.metrs | m |  |  |
| Caurule ekopl. 32\*5.4 | 1.metrs | m |  |  |
| Caurule ekopl. 40\*4.5 | 1.metrs | m |  |  |
| Caurule ekopl. 63\*10.5 | 1.metrs | m |  |  |
| Caurule kanaliz. 110\*1000 | 1.gab | gab |  |  |
| Caurule kanaliz. 110\*1500 | 1.gab | gab |  |  |
| Caurule kanaliz. 110\*2500 | 1.gab | gab |  |  |
| Caurule kanaliz. 40\*1000 | 1.gab | gab |  |  |
| Caurule kanaliz. 40\*1500 | 1.gab | gab |  |  |
| Caurule kanaliz. 40\*2500 | 1.gab | gab |  |  |
| Caurule kanaliz. 40\*500 | 1.gab | gab |  |  |
| Caurule kanaliz. 50\*1000 | 1.gab | gab |  |  |
| Caurule kanaliz. 50\*2000 | 1.gab | gab |  |  |
| Caurule kanaliz. 50\*500 | 1.gab | gab |  |  |
| Caurule Zn 15/2.3 | 1.metrs | m |  |  |
| Caurule Zn 50/3 | 1.metrs | m |  |  |
| Dušas komplekts (lētākais piedāvājums) | 1.gab | gab |  |  |
| Dušas šļūtene 1.5m | 1.gab | gab |  |  |
| Ekscentrs | 1.gab | gab |  |  |
| Gredzens ¼” | 1.gab | gab |  |  |
| Izlietne fajansa 55cm | 1.gab | gab |  |  |
| Izolācija 22/9 | 1.metrs | m |  |  |
| Izolācija 28/9 | 1.metrs | m |  |  |
| Izolācija 60/9 | 1.metrs | m |  |  |
| Kompensators 100 | 1.gab | gab |  |  |
| Kontruzgrieznis ½” | 1.gab | gab |  |  |
| Kontruzgrieznis ¾” | 1.gab | gab |  |  |
| Kontruzgrieznis 1 ¼” | 1.gab | gab |  |  |
| Kontruzgrieznis 1 ½” | 1.gab | gab |  |  |
| Kontruzgrieznis 1” | 1.gab | gab |  |  |
| Korķis ½” M | 1.gab | gab |  |  |
| Korķis ¾” M | 1.gab | gab |  |  |
| Korķis 1 ¾” M | 1.gab | gab |  |  |
| Korķis 1” M | 1.gab | gab |  |  |
| Korķis kanaliz. 110 | 1.gab | gab |  |  |
| Korķis kanaliz. 50 | 1.gab | gab |  |  |
| Lenta pakojamā 50mm | 1.gab | gab |  |  |
| Līkums 16/90 | 1.gab | gab |  |  |
| Līkums 20/45 | 1.gab | gab |  |  |
| Līkums 20/90 | 1.gab | gab |  |  |
| Līkums 25/90 | 1.gab | gab |  |  |
| Līkums 32/45 | 1.gab | gab |  |  |
| Līkums 32/90 | 1.gab | gab |  |  |
| Līkums 40/90 | 1.gab | gab |  |  |
| Līkums 50/45 | 1.gab | gab |  |  |
| Līkums 50/90 | 1.gab | gab |  |  |
| Līkums 63/90 | 1.gab | gab |  |  |
| Līkums FF ½” bronza | 1.gab | gab |  |  |
| Līkums FF ½” meln. | 1.gab | gab |  |  |
| Līkums FF ¾” meln. | 1.gab | gab |  |  |
| Līkums FM ½” bronza | 1.gab | gab |  |  |
| Līkums FM ½” Zn | 1.gab | gab |  |  |
| Līkums kanaliz. 110/15 | 1.gab | gab |  |  |
| Līkums kanaliz. 110/30 | 1.gab | gab |  |  |
| Līkums kanaliz. 110/45 | 1.gab | gab |  |  |
| Līkums kanaliz. 110/67.5 | 1.gab | gab |  |  |
| Līkums kanaliz. 110/90 | 1.gab | gab |  |  |
| Līkums kanaliz. 40/15 | 1.gab | gab |  |  |
| Līkums kanaliz. 40/45 | 1.gab | gab |  |  |
| Līkums kanaliz. 40/67.5 | 1.gab | gab |  |  |
| Līkums kanaliz. 40/90 | 1.gab | gab |  |  |
| Līkums kanaliz. 50/15 | 1.gab | gab |  |  |
| Līkums kanaliz. 50/30 | 1.gab | gab |  |  |
| Līkums kanaliz. 50/45 | 1.gab | gab |  |  |
| Līkums kanaliz. 50/67.5 | 1.gab | gab |  |  |
| Līkums kanaliz. 50/90 | 1.gab | gab |  |  |
| Līkums25/45 | 1.gab | gab |  |  |
| Lini | 1.gab-50g. | gab |  |  |
| Lodveida ventīlis ½” FF | 1.gab | gab |  |  |
| Lodveida ventīlis ½” FM | 1.gab | gab |  |  |
| Lodveida ventīlis ¾” FF | 1.gab | gab |  |  |
| Lodveida ventīlis ¾” FM | 1.gab | gab |  |  |
| Lodveida ventīlis 1 ¼” FF | 1.gab | gab |  |  |
| Lodveida ventīlis 1 ½” FF | 1.gab | gab |  |  |
| Lodveida ventīlis 1 ½” FM | 1.gab | gab |  |  |
| Lodveida ventīlis 1” FF | 1.gab | gab |  |  |
| Lodveida ventīlis 1” FM | 1.gab | gab |  |  |
| Lodveida ventīlis 2” FF | 1.gab | gab |  |  |
| Lok. savienojums FF 30cm | 1.gab | gab |  |  |
| Lok. savienojums FF 50cm | 1.gab | gab |  |  |
| Lok. savienojums FF 60cm | 1.gab | gab |  |  |
| Lok. savienojums FF 80cm | 1.gab | gab |  |  |
| Lok. savienojums FM 100cm | 1.gab | gab |  |  |
| Lok. savienojums FM 50cm | 1.gab | gab |  |  |
| Manžete kanaliz. 50 | 1.gab | gab |  |  |
| Manžete kanaliz.100 | 1.gab | gab |  |  |
| Nipelis ½” bronza | 1.gab | gab |  |  |
| Nipelis ½” x ¾” bronza | 1.gab | gab |  |  |
| Nipelis ¾” bronza | 1.gab | gab |  |  |
| Nipelis 1 ¼” | 1.gab | gab |  |  |
| Nipelis 1 ½” | 1.gab | gab |  |  |
| Nipelis 1” | 1.gab | gab |  |  |
| Nipelis 2” | 1.gab | gab |  |  |
| Pāreja ½” x ¾” | 1.gab | gab |  |  |
| Pāreja ½” x ¾”F bronza | 1.gab | gab |  |  |
| Pāreja ½”F x ¾”M bronza | 1.gab | gab |  |  |
| Pāreja ¾” x 1 ½” | 1.gab | gab |  |  |
| Pāreja ¾”x 1” | 1.gab | gab |  |  |
| Pāreja 1” x 1 ½” | 1.gab | gab |  |  |
| Pāreja 100 gum./čug. | 1.gab | gab |  |  |
| Pāreja 100/110 čug./plastm. | 1.gab | gab |  |  |
| Pāreja 32/50 | 1.gab | gab |  |  |
| Pāreja 50/75 gum. | 1.gab | gab |  |  |
| Pāreja kanaliz. 40/50 | 1.gab | gab |  |  |
| Pāreja kanaliz. 50/110 | 1.gab | gab |  |  |
| Pāreja metin. 40/20 | 1.gab | gab |  |  |
| Pāreja metin. 40/89 | 1.gab | gab |  |  |
| Pāreja metin. 57/76 | 1.gab | gab |  |  |
| Pāreja metin. 60/76 | 1.gab | gab |  |  |
| Pāreja metin. 76 | 1.gab | gab |  |  |
| Pāreja metin. 76/89 | 1.gab | gab |  |  |
| Pāreja saskrūvei 40 | 1.gab | gab |  |  |
| Pāreja saskrūvei 50 | 1.gab | gab |  |  |
| PAV (ekoplastikas pāreja ār.v.) 10 x ½” | 1.gab | gab |  |  |
| PAV 16 x ½” | 1.gab | gab |  |  |
| PAV 20 x ½” | 1.gab | gab |  |  |
| PAV 20 x ¾” | 1.gab | gab |  |  |
| PAV 25 x ¾” | 1.gab | gab |  |  |
| PAV 32 x 1” | 1.gab | gab |  |  |
| PAV 40 x 1 ¼” | 1.gab | gab |  |  |
| PAV 50 x 1 ½” | 1.gab | gab |  |  |
| PAV 63 x 2” | 1.gab | gab |  |  |
| PIV 16 x ½” | 1.gab | gab |  |  |
| PIV 50 x 1 ½” | 1.gab | gab |  |  |
| Pretvārsts ½” | 1.gab | gab |  |  |
| **\*** Radiators „ LYNGSON” 22/500\*1000 | 1.gab | gab |  |  |
| Remontuzmava ½” GEBO | 1.gab | gab |  |  |
| Remontuzmava ¾” GEBO | 1.gab | gab |  |  |
| Remontuzmava 1 ¼” GEBO | 1.gab | gab |  |  |
| Remontuzmava 1 ½” GEBO | 1.gab | gab |  |  |
| Remontuzmava 1” GEBO | 1.gab | gab |  |  |
| Remontuzmava 2 ½” GEBO | 1.gab | gab |  |  |
| Remontuzmava 2” GEBO | 1.gab | gab |  |  |
| Saskrūve (amerik.) 20 | 1.gab | gab |  |  |
| Saskrūve 25 | 1.gab | gab |  |  |
| Saskrūve 32 | 1.gab | gab |  |  |
| Saskrūvē 40 | 1.gab | gab |  |  |
| Saskrūve 50 | 1.gab | gab |  |  |
| Savilce 250\*4.8 | 1.gab | gab |  |  |
| Savilce 500\*4.8 | 1.gab | gab |  |  |
| Silikons | 1.gab-270ml. | gab |  |  |
| Stiprinājumi caurulēm 100mm | 1.gab | gab |  |  |
| Stiprinājumi caurulēm 16mm | 1.gab | gab |  |  |
| Stiprinājumi caurulēm 20-22mm ar gum. | 1.gab | gab |  |  |
| Stiprinājumi caurulēm 25mm | 1.gab | gab |  |  |
| Stiprinājumi caurulēm 32mm | 1.gab | gab |  |  |
| T-gabals ½” | 1.gab | gab |  |  |
| T-gabals ¾” | 1.gab | gab |  |  |
| T-gabals ¾” x ½” FF | 1.gab | gab |  |  |
| T-gabals 100 | 1.gab | gab |  |  |
| T-gabals 100\*50\*50 | 1.gab | gab |  |  |
| T-gabals 100\*90\*90 | 1.gab | gab |  |  |
| T-gabals 2” | 1.gab | gab |  |  |
| T-gabals 50\*32\*50 | 1.gab | gab |  |  |
| T-gabals 63\*32\*63 | 1.gab | gab |  |  |
| Uzmava 110 kanaliz. | 1.gab | gab |  |  |
| Uzmava 16 | 1.gab | gab |  |  |
| Uzmava 20 | 1.gab | gab |  |  |
| Uzmava 25 | 1.gab | gab |  |  |
| Uzmava 32 | 1.gab | gab |  |  |
| Uzmava 40 | 1.gab | gab |  |  |
| Uzmava 40 kanaliz. | 1.gab | gab |  |  |
| Uzmava 50 | 1.gab | gab |  |  |
| Uzmava 50 kanaliz. | 1.gab | gab |  |  |
| Uzmava 63 kanaliz. | 1.gab | gab |  |  |
| Vītne ¾” garā Zn | 1.gab | gab |  |  |
| Vītne 1 ¼” garā Zn | 1.gab | gab |  |  |
| Vītne 1” garā Zn | 1.gab | gab |  |  |
| Vītne 50 īsā | 1.gab | gab |  |  |
| Vītne 50 metin. | 1.gab | gab |  |  |
| Vītne 50\*60 īsā | 1.gab | gab |  |  |
| Vītne 65 īsā | 1.gab | gab |  |  |
| Vītnes pagarinājums ½” | 1.gab | gab |  |  |
| Vītnes pagarinājums ¾” | 1.gab | gab |  |  |
| Vītnes pagarinājums 1” | 1.gab | gab |  |  |
| WC ieplūde | 1.gab | gab |  |  |
| WC noslēgmehānisms | 1.gab | gab |  |  |
| WC pludiņš | 1.gab | gab |  |  |
| WC tvertne | 1.gab | gab |  |  |

**\*** Piezīmes – radiatora ražotājs tiek noteikts ņemot vērā to, kādi ir izmantoti esošajā apkures sistēmā.

*Kopējās piezīmes: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**Par sevi, ieceres: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Papildus pakalpojumi:** ( atlaides citām precēm %, preces piegāde, apmaksas veids (priekšapmaksa/pēcapmaksa))